АКТ
проведения контрольного мероприятия

об исполнении обществом с ограниченной ответственностью

«ЭнергоПромРесурс» условий концессионных соглашений от 14.12.2015 № 146 
и от 29.07.2025 № 3-4в-2-08/32
г.Заречный                                                                                                                  20.04.2026
Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 9.1 и 9.3 концессионного соглашения от 14.12.2015 № 146 и раздел 12 концессионного соглашения от 29.07.2025 № 3-4в-2-08/32, в отношении системы коммунальной инфраструктуры - объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города Заречного Пензенской области».

Цель контрольного мероприятия: осуществление муниципальным образованием городской округ – ЗАТО г.Заречный Пензенской области (Концедентом) контроля за соблюдением обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромРесурс» (Концессионером) условий концессионного соглашение от 14.12.2015 № 146 и концессионного соглашения от 29.07.2025 № 3-4в-2-08/32 (далее Соглашения).

Информация об объекте Соглашения: системы коммунальной инфраструктуры - объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города Заречного Пензенской области.

Наименование пользователя объектом: общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромРесурс» (далее ООО «ЭнергоПромРесурс»).
Лица, проводившие контрольные мероприятия:
	Дементьев Эдуард Владимирович
	Начальник отдела городской инфраструктуры и жилищной политики Администрации г.Заречного Пензенской области 

	Объедкин Алексей Владимирович
	Заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»


При проведении контрольных мероприятий присутствовали:

	Баранов Сергей Эдуардович
	Исполнительный директор ООО «ЭнергоПромРесурс»

	Петрунин Алексей Алексеевич
	Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО «ЭнергоПромРесурс»


Документ на право пользования объектов Соглашения: Концессионное соглашение от 14.12.2015 № 146 и концессионного соглашения от 29.07.2025 № 3-4в-2-08/32 в отношении системы коммунальной инфраструктуры - объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города Заречного Пензенской области.

Срок пользования объектом, установленный Соглашением: с 14.12.2015 по 28.07.2025 и с 29.07.2025 по 31.12.2050.
Сведения о результатах контрольного мероприятия:
В соответствии с пунктом 1.1 Соглашений концессионер обязан осуществлять производство, передачу, распределение холодной воды; водоотведение: производство, передачу, распределение горячей воды, производство, распределение тепловой энергии, с использованием Объекта Соглашений и иного имущества.

Концессионером в 2025 году в соответствии с представленными документами (копии форм статистической отчетности: № 1-ТЕП, № 1-водопровод, № 1- канализация) осуществлялась деятельность в соответствии с пунктом 1.1 Соглашения.

Выработка тепловой энергии составила – 538 383 Гкал/год, отпуск тепловой энергии потребителям составил – 437 936 Гкал/год.

Поднято воды насосными станциями – 7 083 тыс. куб.м., отпущено воды потребителям – 6 205 тыс. куб.м.

Пропущено сточных вод – 5 468 тыс. куб.м., принято сточных вод от потребителей – 4 770 тыс. куб.м. 
В соответствии с Приложением 4 Концессионного соглашения от 14.12.2015                 № 146 и от 29.07.2025 № 3-4в-2-08/32 в отношении системы коммунальной инфраструктуры - объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города Заречного Пензенской области все запланированные мероприятия выполнены.
В соответствии с Приложением 5 Концессионного соглашения от 14.12.2015                 № 146 и от 29.07.2025 № 3-4в-2-08/32 в отношении системы коммунальной инфраструктуры - объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города Заречного Пензенской области:

Фактические значения показателей надежности и качества: 

Фактические значения показателей надежности и качества в сфере теплоснабжения

	год
	Показатели надежности

	
	Протяженность тепловых сетей (всех видов в однотрубном представлении), км.
	Количество перерывов в подаче тепловой энергии, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы теплоснабжения, ед.
	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем теплоснабжения в расчете на протяженность тепловой сети в год, ед/км.

	2025
	193,876
	0
	0


Фактические значения показателей надежности и качества в системе теплоснабжения в соответствии с представленными Концессионером данными (форма статистической отчетности: № 1-ТЕП, справка о средней температуре наружного воздуха и температуре теплоносителя за 2025 год).

Фактические значения показателей надежности и качества в сфере водоснабжения

	ггод
	Показатели надежности и качества

	
	Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении), км.
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, ед.
	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед/км.
	Количество проб качества воды, ед.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

	2025
	136,28
	25
	0,183
	10735
	0 
	0


Фактические значения показателей надежности и качества в системе водоснабжения в соответствии с представленными Концессионером данными (форма статистической отчетности: № 1- водопровод, показатели производственного контроля качества питьевой и горячей воды за 2025 год).
Фактические значения показателей надежности и качества в сфере водоотведения

	ггод
	Показатели надежности и качества

	
	Протяженность канализационных сетей (всех видов в однотрубном представлении)
	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год
	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения, ед
	Количество проб качества сточных вод, ед.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам сбросов, лимитам на сбросы, %
	Доля проб сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

	2025
	102,662
	5,533
	0-аварий/
568-засора
	272
	50
	0


Фактические значения показателей надежности и качества в системе водоотведения в соответствии с представленными Концессионером данными (форма статистической отчетности: № 1- канализация, показатели производственного контроля качества сбрасываемых сточных воды за 2025 год, справка ООО «ЭнергоПромРесурс» о нарушениях работы канализационных сетей).
Состояние объектов концессионного соглашения: на момент проведения контрольного мероприятия состояние объектов, переданных по концессионному соглашению – удовлетворительное. 
Заключение по контрольному мероприятию:

1. В 2025 году все объекты, переданные по концессионному соглашению, эксплуатировались в соответствии с нормативно-технической документацией.

2.  В 2025 году проводились мероприятия по реконструкции и модернизации объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
Мероприятия концессионного соглашения  от 14.12.2015 № 146 по приложению № 4 за 2015-2020 год завершены в связи с их полным исполнением. Мероприятия концессионного соглашения от 29.07.2025 № 3-4в-2-08/32 по приложению № 4 за 2026-2050 год начаты. 
3.  Фактические значения показателей надежности и качества в системе теплоснабжения и водоснабжения выполнены. Фактические значения показателей надежности и качества в системе водоотведения выполнены.
4. В целом условия концессионного соглашения от 14.12.2015 № 146 и от 29.07.2025 № 3-4в-2-08/32, в отношении системы коммунальной инфраструктуры - объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города Заречного Пензенской области» Концессионером выполняются.

Приложение:

1.  Приложение к акту проведения контрольного мероприятия об исполнении обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромРесурс» условий концессионного соглашения, предоставленные концессионером. 
Настоящий акт составлен в 2 экземплярах. 
Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

___________________ Э.В. Дементьев

___________________ А.В. Объедкин
Подписи лиц, присутствующих при проведении контрольного мероприятия:
                                                                                                                                                                                                                             _____________________ С.Э. Баранов

_____________________ А.А. Петрунин
