Показатели качества питьевой воды 2016 года (средние за год).

| № п.п. | Наименование показателей | Показатели качества, Фактическая/ по СаНПиН 2.1.4.1074 -01 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цветность, градусы | 90 / 20 |
| 2 | Мутность, мг/дм3 | 0,2 / 2,6 |
| 3 | Запах, балл | 1/ 2 |
| 4 | Привкус, балл | 1/ 2 |
| 5 | Окисляемость, мг/дм3 | 3,0/ 5,0 |
| 6 | Водородный показатель, рН | 7,0 / 6-9 |
| 7 | Общая жесткость, мг-экв/ дм3 | 2,4/ 7,0 |
| 8 | Щелочность, мг-экв/ дм3 | 2,6/ не нормируются |
| 9 | Хлор остаточный, мг/дм3 | 1,05 – в резервуаре, не менее 0,5 – в сети / 0,5 |
| 10 | Азот аммиака, мг/дм3 | 0,1/ 2,0 |
| 11 | Нитраты, мг/дм3 | 0,004/ 45 |
| 12 | Нитриты, мг/дм3 | 0,085/ 3,0 |
| 13 | Хлориды, мг/дм3 | 11,0 / 350 |
| 14 | Железо, мг/дм3 | 0,11 /0,3 |
| 15 | Сульфаты, мг/дм3 | 30,0/500 |
| 16 | Алюминий, мг/дм3 | 0,1/ 0,5 |
| 17 | Фосфаты, мг/дм3 | 0,30/ 3,5 |
| 18 | Сухой остаток, мг/дм3 | 212/ 1000 |
| 19 | Фториды, мг/дм3 | 0,19/ не нормируются |
| 20 | Хром, мг/дм3 | Менее 0,01 / 0,05 |
| 21 | Медь, мг/дм3 | 0,07 / 1,0 |
| 22 | Марганец, мг/дм3 | Менее 0,1/ 0,1 |
| 23 | Цианиды, мг/дм3 | Менее 0,02/0,07 |
| 24 | АПАВ, анионоактивные, мг/дм3 | Менее 0,025/ 0,5 |
| 25 | Нефтепродукты, мг/дм3 | 0,021/ 0,1 |
| 26 | Фенол, мг/дм3 | Менее 0,0005/0,25 |
| 27 | Кадмий, мг/дм3 | Менее 0,001/0,001 |
| 28 | Молибден, мг/дм3 | Менее 0,001/0,25 |
| 29 | Мышьяк, мг/дм3 | Менее 0,005/0,05 |
| 30 | Свинец, мг/дм3 | Менее 0,02/0,03 |
| 31 | Цинк, мг/дм3 | 0,004/5,0 |
| 32 | Ртуть, мг/дм3 | Менее 0,0001/ 0,0005 |
| 33 | Гамма – ГХЦГ, мг/дм3 | Менее 0,0001/0,002 |
| 34 | 2,4 –Д, мг/дм3 | Менее 0,002/0,03 |
| 35 | Суммарная альфа- активность, БК/л | 0,0001/0,1 |
| 36 | Суммарная бета- активность, БК/л | 0,12/1,0 |

Вода для хозяйственно-питьевого водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»